















	ВАРИАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
1.1
Варианты формирования доступного пространства в зданиях
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



Все помещения на всех этажах

Только зона верхнего этажа (при наличии лифта)

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Помещения только первого этажа

Автономная зона первого этажа, где происходит обслуживание инвалидов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
1.2
Примеры обеспечения доступности при реконструкции разных типов общественных зданий, в которых затруднена перестройка внутренних вертикальных коммуникаций
[image: image5.jpg]



Методом строительства отдельно стоящих входных и лифтовых узлов с круговой обходной галереей при сохранении фронта естественного освещения Реконструируемого здания.

Случаи, когда естественным прямым освещением можно пренебречь, - при создании пристроенной периметральной галереи с организацией входов в здание

Организация дополнительных доступных входных узлов в зданиях галерейного типа
[image: image6.png]



[image: image7.jpg]=l

N
\ A
AT TN





С замкнутым внутридворовым пространством

П-образные

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.1
Примеры расстановки оборудования в помещениях для занятий
[image: image8.png]y-

8000~
1200——1500—{ 1301200~ 700

[

f

11000-

o o b R B e R Wi 8

gi[d_'lc a1 lg] |
dildld]d =

Tldd

&
=

i p——

12000

0170015001 7001500105004 — 1300 750-

90— — 1500 —{-sam0 -t~ o0

A e e

BE]

]

Joo0h—1300—bs0b—1300—bsa0b—1300—bsook 1000+





УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.2
Варианты планировочных решений классных помещений площадью около 50 м2
[image: image9.jpg]go popy 3 gy
ao 0000 oooog
s B I o o |
00 oooo g @ 0000
i g i Bl )
g2 £ors
B sams mu 0000
73y CJ F Y
\s/) @O -
o IS |
L e
NS i w =
N £ Y
,,,,, % et Segll S
= E= Toe
DDDDDDDD
EET 5058 s
0o o]
B, = By =
\s/ D . U2 TE
er ] L s
e E— L S





УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.3
Варианты планировочных решений классных помещений площадью 60 - 70 м2
[image: image10.jpg]oo

IO
j IR T

|
|
L e =

(1] =B
BCIEIITE

| > 12000,





УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.4
Примеры расстановки оборудования в аудитории и лабораториях химии и физики
[image: image11.png]B naGoparopun xamn

EEL
N 00 [g@l
oo I ]
N oo N o o
—
Ee] T O
oo oo
8 g r—vD—vE\
‘v

B nabopatopum duam




УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.5
Примеры расстановки оборудования
[image: image12.png]



УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.6
Оборудование учебных мест
[image: image13.png]4O
B





[image: image14.jpg]



За чертежным столом

За кульманом

[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



За мольбертом

За компьютером

[image: image17.png]



Рабочее (учебное) место для учащегося с недостатками зрения

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.7
Примеры расстановки оборудования в учебных мастерских
[image: image18.jpg]T
s
#i{f] =ff] off]

—_—r
SRS S— 6000———+

[

b 6000——+——6000——+




Радиомонтажной

[image: image19.png]50—

nnnnn

Feisie g g
GEe O o





Токарной

[image: image20.png](o)

(o}

(]
T
o
-6000-

6000-

by ggﬂ]ﬂmﬁu t
T

puu

W




Слесарной

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
3.1
[image: image21.png]



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
4.1
Примеры расстановки оборудования в кабинетах
[image: image22.png]



[image: image23.jpg]3300————





Массажный кабинет

1 - кушетка для массажа; 2 - специальное оборудование для перемещения на кушетку
Кабинет кислородной терапии

1 - кушетка; 2 - специальное оборудование для перемещения на кушетку
Организация мест для размещения инвалидов
[image: image24.png]



Место записи на прием к врачу

[image: image25.jpg]



ПОМЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИК И АМБУЛАТОРИЙ
4.2
[image: image26.jpg]——4200—

| |





[image: image27.jpg]»—3100‘710501T150





Перевязочная

1 - каталка; 2 - стол врача; 3 - кушетка; 4 - холодильник; 5 - умывальник
Кабинет старшей медсестры

1 - стол врача; 2- умывальник; 3 - холодильник; 4 - тумбочка
[image: image28.jpg]



Кабинет светолечения

1 - кушетка; 2 - стол для аппаратуры
[image: image29.jpg]



[image: image30.png]



Кабинеты ингаляции

1 - оборудование для ингаляции; 2 - стол медсестры; 3 - шкаф; 4 - тумбочка; 5 - умывальник
ПОМЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИК И АМБУЛАТОРИЙ
4.3
Планировочные решения различных медицинских кабинетов с учетом оказания услуг в них инвалидам
[image: image31.png]



[image: image32.jpg]



Кабинет главного врача

Кабинет гинеколога

[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]



Кабинет врача

Кабинет зубного врача

1 - кушетка; 2 - стол врача; 3 - умывальник; 4 - шкаф; 5 - тумбочка; 6 - медоборудование; 7 - кресло стоматологическое; 8 - стерилизатор; 9 - холодильник; 10 - кресло гинекологическое; 11 - стерилизационное помещение; 12 - место временного хранения коляски
МЕДИЦИНСКИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
4.4
Реабилитационные помещения медицинского назначения
[image: image35.jpg]



[image: image36.png]



Кабинет для подводного массажа

1 - массажная ванна; 2 - раздевальная - комната отдыха; 3 - туалетная; 4 - кушетка медицинская; 5 - рабочее место процедурной медсестры; 6 - аппарат передвижной для подводного массажа; 7 - шкаф медицинский; 8 - стеллаж универсальный
Зал лечебной физкультуры

1 - рабочее место персонала; 2 - массажная кушетка; 3 - зона для занятий гимнастикой; 4 - брусья; 5 - шведская стенка; 6 - гимнастический комплекс; 7 - маты гимнастические; 8 - зона размещения индивидуальных тренажеров и прочего оборудования; 9 - маячная установка для УФ-облучения группы детей
МЕДИЦИНСКИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
4.5
Варианты помещений ванны подводного массажа
[image: image37.png]



1 - фигурная ванна; 2 - кушетка; 3 - настенный поручень; 4 - оборудование для пересадки в ванну; 5 - тангентор
[image: image38.png]2
]
1]
a
b

a
]

al





[image: image39.png]



Физиотерапевтический кабинет

1 - рабочее место процедурной медсестры; 2 - зона размещения стационарных аппаратов для УФ- и теплового облучения; 3 - зона размещения переносных портативных аппаратов для электрофореза, УВЧ-, УЗИ-терапии, теплолечения (лампа «Соллюкс» и т.д.); 4 - зона отдыха после процедур
Водолечебница

1 - ванна процедурная; 2 - кушетка медицинская; 3 - кресло; 4 - шкаф медицинский; 5 - тумбочка прикроватная; 6 - рабочее место врача; 7- стул рабочий
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
4.6
Габариты двери для проезда каталки
[image: image40.jpg]



Зоны обслуживания и зоны проезда в палате для лежачих больных
[image: image41.jpg]



АПТЕКИ
4.7
Аптечный прилавок, доступный для инвалида в кресле-коляске
[image: image42.jpg]



Вид спереди

[image: image43.png]!D





План

[image: image44.png]



Расположение в интерьере

1 - витрина из стекла; 2 - прилавок, состоящий из откидной доски, служащий местом обслуживания инвалида; 3 - прилавок для продавца с кассовым аппаратом; 4 - шкафы с товаром; 5 - кассовый аппарат
МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ В ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ
5.1
Подходы и места для зрителей-инвалидов
[image: image45.jpg]g o

L Ll
Emi

4200




[image: image46.jpg]Bl

09— oosi—| g
E 4

Paspes I





ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
5.2
[image: image47.jpg]WM‘# ‘/ 7

— 3auwTHo-BCROMOTaTeNbHas CeTka

] 1600- 1600





ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
5.3
Оборудование ванн бассейнов, посещаемых детьми-инвалидами
[image: image48.jpg]



ПОМЕЩЕНИЯ ДУШЕВЫХ
5.4
Индивидуальные душевые кабины
[image: image49.jpg]



1 - поручень; 2 - душевая сетка; 3 - откидное или стационарное сиденье; 4 - занавес или раздвижная дверь
Спортивные индивидуальные кабины для переодевания
[image: image50.jpg]



Блок проходных душевых
[image: image51.jpg]



А - место для хранения пересадочной коляски; Б - санитарный узел; В - душевая
ОБОРУДОВАНИЕ САУНЫ
5.5
[image: image52.png]Paspes 11

Chemyan saumas pewerka





Дверь в сауну
ОБОРУДОВАНИЕ САУНЫ
5.6
[image: image53.png]foort sy

Paspes 11

[ ek

—ta et





1 - печь-каменка; 2 - полки; 3 - поручень; 4 - душевая; 5 - скамья для отдыха; 6 - шкафы
БИБЛИОТЕКИ
6.1
Пример адаптации здания библиотеки в соответствии с требованиями доступности для инвалидов
[image: image54.png]1o arax 2daran





А - по типовому проекту; Б - после реконструкции
БИБЛИОТЕКИ
6.2
Примеры оборудования помещений и читательских мест
[image: image55.png]-]

bz





[image: image56.jpg]1650190041200 180041700 —

-1200-4600h-1500— 1200-+720+1200-+6004— 15001200+ |
6000 . 6000 i





1 - место для инвалида; 2- обычный стол читателя; 3 - стеллажи; 4 - каталоги
Библиотечное оборудование для инвалидов
[image: image57.png]



[image: image58.jpg]



Рабочий стол

Зона расположения стеллажей для книг

МУЗЕЙНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВИТРИНЫ
6.3
Варианты и основные параметры демонстрационных витрин для инвалидов на колясках
[image: image59.jpg]



Горизонтальные витрины

[image: image60.jpg]



Навесные витрины

Специальное музейное оборудование для посетителей с недостатками зрения
[image: image61.jpg]



1 - безопасный ящик для ценных экспонатов с отверстиями для рук; 2 - крупный заголовок, расположенный под прямым углом к лучу зрения; 3 - надписи на брайлевском шрифте для горизонтального чтения; 4 - непрерывный деревянный поручень с округленными и обработанными краями (800 мм от пола); 5 - стрелки на цоколе для обозначения направления движения и мест поворотов
ЗРЕЛИЩНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
6.4
Смещение зрительских мест
[image: image62.jpg]



В концертных залах

[image: image63.jpg]Mecra ans wweanaaos
a KomiCKax





У арены цирка

КЛУБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ЗОНЫ И МЕСТА ОТДЫХА
6.5
Параметры мест отдыха в коридорах и холлах
[image: image64.png]



МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛАХ
6.6
Построение видимости в зрительном зале с учетом инвалидов в креслах-колясках
[image: image65.jpg]o0}

Pashuua B NpeBbilLeHM Nysa 3peHs a—6 = 4..6 cm




[image: image66.jpg]



Превышение луча зрения для инвалидов в кресле-коляске

[image: image67.jpg]sles/elsleley
OO





МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛАХ
6.7
[image: image68.jpg]



[image: image69.jpg]



[image: image70.png]$-min 1400

OO0

-
W—@@@é




В поперечном проходе на горизонтальном участке пола

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
7.1
[image: image71.png]A - -





ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
7.2
[image: image72.png]bl o e L |





ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
7.3
Столы в залах общественного питания
[image: image73.png]e 2240 (1930°") I

102" (1507





* Оптимальный габарит стола.
** Минимальный габарит стола.
*** При минимальном размере стола.
Обслуживание через прилавок. Устройство барной стойки
[image: image74.jpg]



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
7.4
Варианты размещения мест для инвалидов в обеденном зале
[image: image75.png]



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
7.5
Примеры размещения мест в залах общественного питания
[image: image76.png]R
]
Lsool

0044008009 -4-~008 1005 £00S

o0 —— 00— —ra0——




ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
7.6
Примеры размещения мест в залах общественного питания
[image: image77.png]1800 —f—1400—y

1300 —1200——§—1200—f {900 —{—1200-—4—1200—f

A

+-600-+400s——1600——+

™

$——1500————1400—

| E




ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
7.7
[image: image78.jpg]



ПОМЕЩЕНИЯ ВОКЗАЛОВ
8.1
Вариант совмещенного решения зала ожидания и кассового зала
[image: image79.jpg]L2700-l‘ szﬂl





1 - зона касс; 2 - зона для ожидающих пассажиров; 3 - зона для размещения инвалидов на креслах-колясках; 4 - информационный стенд
Схема размещения билетных касс
[image: image80.jpg]fto0——o00—y





1 - устройство для передачи денег; 2 - мембрана для переговоров; 3 - билетный аппарат
Схема размещения багажной кассы
[image: image81.jpg]47504——2000—————2000——
B

750

o
| a
1
fnan <&




АЭРОВОКЗАЛЫ
8.2
Фрагмент плана стойки регистрации
[image: image82.png]-~ Mook naccaxiupos.
» Morok Garaxa

B

AT IRB AT
Sl o +

g

o
NATINGNN

4000- —4

4000




1 - стойка регистрации; 2 - весы-транспортеры; 3 - проходы для пассажиров; 4 - специальный проход для инвалидов на колясках шириной не менее 90 см
Схема размещения оборудования в зонах паспортного и таможенного контроля
[image: image83.jpg]



Фрагмент плана зоны выдачи багажа при подаче с нижележащего этажа
[image: image84.jpg]<
<
<
<
<
<
<
<
<

T—GD—’—UE—"]HD—*—M‘*—UD—‘]D—’—U I };‘*
8 650 *leso 55900
i 1

[ o

g s |

L S b

2 s 45noi—L7sau~l7—L7soo~i—Losm

g oV ‘l! v, S

ar-EEhiE UI%EHL:EHEﬂD B
AL e b Bl e LB





1 - зал выдачи багажа; 2, 3 - транспортеры; 4 - общие входы и выходы для пассажиров; 5 - проходы для инвалидов на колясках шириной 90 см
ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРИ ВОКЗАЛЕ
8.3
Схема оборудования номеров для инвалидов в гостинице при вокзале
[image: image85.jpg]



[image: image86.jpg]



На два места (для инвалида с сопровождающим)

На два места (для 2 инвалидов)

[image: image87.png]



[image: image88.jpg]'100
3400—





На одно место

Санитарный узел с прихожей при номере гостиницы

МЕМОРИАЛЬНО-КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
9.1
Устройство приставного деревянного пандуса у зданий - памятников архитектуры
[image: image89.jpg]



Устройство доступного для инвалидов подхода к местам поклонения
[image: image90.jpg]



1 - рельефные предупредительные плиты; 2 - наружная открытая лестница; 3 - пандусы
Пример организации доступного подхода к месту поклонения, размещенному на подиуме
[image: image91.png]



Ключевые слова: принципы формирования архитектурной среды, доступность, комфортность, адаптация общественных зданий и сооружений

	


